工程技术学院实验室安全事故隐患排查

治理制度

第一条 为了加强实验室管理，妥善处理实验室隐患及事故，维护学院师生的合法权益和生命财产安全，特制定本制度。

第二条 根据学校要求，学院定期开展实验室安排隐患排查工作，对水电路、危险化学品、高压气瓶、高温高压设备及废液、废固等进行排查，发现隐患及时处理。

第三条 落实日常巡查制度及实验室出入登记制度，对隐患点进行重点排查，发现问题及时处理，严重时及时上报，并配合专业人员进行处理。

第四条 实验室废弃物分类存放，划定特定存放区域并张贴醒目标识，及时处理废液、废固和存量化学药品，化学药品总量控制在学校要求范围以内。

第五条 妥善保管各自临时存放的私人物品，防止财产及科研成果丢失。

第六条 实验室发生突发事件或事故，实验室负责人应根据事故类型及应急预案迅速采取有效措施组织抢救，并第一时间向学校实验室管理部门和安全保卫部门报告，不得瞒报、延报、漏报、谎报。报告内容要客观详实，情况发生变化后，应及时续报。

第七条 学院无法单独整改的隐患情况应尽快上报。报告信息应包括以下内容：

1、事故、事件或隐患发生概况；

2、事故、事件或隐患发生的时间、地点以及现场情况；

3、事故、事件或隐患的简要经过；

4、事故、事件已造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失；

5、已经采取的措施；

6、其他应该报告的情况。

第八条 学院应按学校要求，定期提交隐患排查报告，内容包括隐患发生的时间、地点、责任人、简要描述、处理措施、报告人以及应当报告的事项。

第九条  本制度自印发之日起施行，由工程技术学院教学实验中心负责解释。